**IGR/ZP/066/2/2020 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

**Oferujemy Bioruptor (podać nazwę/model/producenta) ………………………………………………………………………………………...…**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowane**  **(wpisać Tak/Nie lub podać parametry w przypadku podania przez zamawiającego tolerancji lub zapisów typu: co najmniej, min., max., nie więcej niż itp.)** |
| Pojemność łaźni nie mniejsza niż 750 ml, wymiary nie większe niż 175(W) x 160(D) x 265(H) mm. |  |
| Łaźnia wyposażona w pokrywę z silnikiem obracającym statyw z próbkami. |  |
| Łaźnia wodna musi być dostarczona w zestawie z kompatybilnymi statywami. Statywy na probówki: 50 ml, 15 ml, 10 ml, 1.5 ml, 0.5 ml. |  |
| Bioruptor musi być dostarczony z osłonami dźwiękoszczelnymi do łaźni wodnej, absorbującej nie mniej niż 30 dBA. Wymiary osłony dźwiękoszczelnej nie większe niż 350(W) x 350(D) x 500(H). |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzący wodę. Opcja chłodzenia wody w zakresie temperaturowym nie mniejszym niż -15°C i nie większym niż +45°C. Możliwość pracy w temperaturze +4°C +/-2°C. Stabilizacja temperatury przy wartościach temperaturowych poniżej 0°C. |  |
| Wyświetlacz cyfrowy wskazujący aktualną temperaturę systemu chłodzącego wodę. |  |
| System chłodzący wodę musi być wyposażony w pompę zapewniającą cyrkulację wody między łaźnią wodną a systemem chłodzącym. Pojemność min. systemu chłodzącego wodę nie mniejsza niż 1,2 L i nie większa niż 2,5 L. |  |
| Urządzenie kontrolujące czas działania ultradźwiękami oraz wymianę wody w łaźni z próbkami musi być wyposażone w zegar interwałowy 0-60 sec. bądź minutowy |  |
| Wyświetlacz cyfrowy kontrolujący czas działania ultradźwiękami oraz wymianę wody w łaźni z próbkami. |  |
| Bioruptor musi być dostarczony z zestawem niezbędnych kabli zasilających i wężyków. |  |

**Uwaga**

**Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

Miejscowość ............................................. dnia ...............................................roku.

....................................................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)