# INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Strzeszyńska 34,  60-479 Poznań

Tel. centrala: 61 6550200,  sekretariat: 61 6550255      E-mail: office@igr.poznan.pl      www.igr.poznan.pl

NIP: 7811621455      REGON: 000326204        BDO: 000017736

znak sprawy: IGR/ZP/066/5/2023				          Poznań, dnia 24.08.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na usługę sekwencjonowania transkryptomów oparte na platformie Illuminy

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu sekwencjonowania transkryptomów (mRNA) metodą NGS  dla 180 prób, z zastosowaniem technologii Illumina.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- kontrolę jakości powierzonego materiału total RNA- zamawiający powinien być poinformowany o wynikach kontroli jakości w osobnym raporcie przed podjęciem decyzji o dalszym procedowaniu próbek,

- przygotowanie niciowo-specyficznej biblioteki mRNA przez wzbogacanie polyA z insertem 250~300bp,

- przygotowania bibliotek na zautomatyzowanej platformie do inteligentnego sekwencjonowania nowej generacji (NGS),

- kontrola jakości bibliotek przy pomocy qPCR, Qubit oraz Agilent 5400,

- sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq6000 S4 PE150 (Q30≥85% lub więcej), minimum 13.5Gb danych na bibliotekę,

- wygenerowanie raportu podsumowującego przebieg sekwencjonowania obejmującego informacje na temat metody i procedury sekwencjonowania informacje odnośnie samego przebiegu sekwencjonowania oraz opracowanie statystyczne pozwalające na ocenę jakości sekwencjonowania i pokrycia próbek,

- obróbkę bioinformatyczna danych składającą się będzie z następujących analiz:

- poddane danych kontroli jakości. Kontrola jakości wygenerowanych danych obejmować powinna filtrowanie odczytów o niskiej jakości i zawierających sekwencje adaptorowe; wyniki jakościowe uzyskanych odczytów Q20, Q30, rozkład wskaźnika błędu, dystrybucja par GC, wszystkie zasady)

- dostawę danych zabezpieczonych hasłem przez chmurę lub na dysku ;

- możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia z poziomu personalnego konta zabezpieczonego hasłem;

- zamówienie musi być wykonane w laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w Europie bez powierzania poszczególnych etapów usługi podwykonawcom.

  - Wykonawca pokryje koszt transportu próbek na suchym lodzie.

  - W ramach usługi, Zamawiający informowany będzie na bieżąco o postępach i etapach pracy nad zleconymi próbkami poprzez regularną komunikację z dedykowanym kierownikiem projektu.

  - Usługa obejmować powinna wsparcie techniczne i opiekę techniczną nad użytkownikiem.

  - Laboratorium musi posiadać certyfikację EMQN i ISO 17025.

- Terminy

  - Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy zrealizować w terminie 
do 8 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego prób wyspecyfikowanych przy zamówieniu.

  - Termin związania ofertą: ustala się termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

  - Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w terminie do dnia 1.09.2023 r. do godz. 10:00 (zalecane formaty dokumentów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.,). Oferta należy przesłać na adres mailowy: office@igr.poznan.pl.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

  - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi w przedmiocie zamówienia o wartości nie niższej niż 90 000 zł brutto.

  - był cytowany w co najmniej 5 recenzowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie pytania do postepowania należy kierować na adres: muk@igr.poznan.pl

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

  - Wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć:

    - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia – Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;

    - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia – Wykaz publikacji;

    - podpisane Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w  art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim;

  - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z CEIDG lub KRS) lub jego pełnomocnika.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty musi być wyrażona w walucie USD. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem, umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny netto kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć, a wartość oferty przeliczona zostanie na PLN wg średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert. W celu oceny takiej oferty, Zamawiający doliczy należny podatek VAT do oferty Wykonawcy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - Cena – 80 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg następującego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

cena	=	---------------------------------------------	x 80 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

  - Termin realizacji – 20 %

Oferta może otrzymać max 20 pkt, przyznanych w następujący sposób:

8 tygodni – 0 pkt

7 tygodni – 10 pkt

6 tygodnie i mniej – 20 pkt

Zatwierdzam

…………………………....

Załączniki do Ogłoszenia:

        - Formularz ofertowy

        - Wykaz usług

        - Wykaz publikacji

        - Oświadczenie Ukraina

        - Wzór umowy