# INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN
 POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Strzeszyńska 34,  60-479 Poznań

Tel. centrala: 61 6550200,  sekretariat: 61 6550255      E-mail: office@igr.poznan.pl      www.igr.poznan.pl

NIP: 7811621455      REGON: 000326204        BDO: 000017736

znak sprawy: IGR/ZP/066/7/2023				          Poznań, dnia 26.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na usługę sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS

z zastosowaniem technologii Illuminy

- Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu sekwencjonowania transkryptomów (mRNA) metodą NGS dla 264 prób, z zastosowaniem technologii Illuminy.

2)     Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)	kontrolę jakości powierzonego materiału total RNA, czystość i ilość zostanie zmierzona za pomocą Nanodropa, pomiar współczynnika integralności RNA zostanie zmierzony przy pomocy Agilent Bioanalyzer 2100 - Zamawiający powinien zostać poinformowany o wynikach kontroli jakości w osobnym raporcie przed podjęciem decyzji o dalszym procedowaniu próbek,

b)	przygotowanie niciowo-specyficzne biblioteki mRNA przez wzbogacanie polyA z insertem 250~300bp,

c)	przygotowanie bibliotek musi zostać przeprowadzony na zautomatyzowanej platformie do inteligentnego sekwencjonowania nowej generacji (NGS),

d)	przygotowane biblioteki powinny zostać poddane kontroli jakości przy pomocy qPCR, Qubit oraz Agilent 5400,

e)	sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq6000 S4 PE150 (Q30≥85% lub więcej), minimum 12Gb danych na bibliotekę,

f)	wygenerowanie raportu podsumowującego przebieg sekwencjonowania obejmującego informacje na temat metody i procedury sekwencjonowania, informacje odnośnie samego przebiegu sekwencjonowania oraz opracowanie statystyczne pozwalające na ocenę jakości sekwencjonowania i pokrycia próbek,

g)	obróbkę bioinformatyczną danych powinna składać się z następujących analiz: dane powinny zostać poddane kontroli jakości. Kontrola jakości wygenerowanych danych obejmować powinna filtrowanie odczytów o niskiej jakości i zawierających sekwencje adaptorowe; wyniki jakościowe uzyskanych odczytów Q20, Q30, rozkład wskaźnika błędu, dystrybucja par GC, wszystkie zasady,

h)	usługa powinna obejmować dostawę danych zabezpieczonych hasłem przez chmurę lub na dysku jak również powinna obejmować możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia z poziomu personalnego konta zabezpieczonego hasłem,

i)	zamówienie musi być wykonane w laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w Europie bez powierzania poszczególnych etapów usługi podwykonawcom,

j)	wykonawca powinien pokryć koszt transportu próbek w suchym lodzie,

k)	w ramach usługi, Zamawiający powinien być informowany na bieżąco o postępach i etapach pracy nad zleconymi próbkami poprzez regularną komunikację z dedykowanym kierownikiem projektu,

l)	usługa powinna obejmować wsparcie techniczne i opiekę techniczną nad użytkownikiem a laboratorium musi posiadać certyfikację EMQN i ISO 17025.

- Terminy

  - Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 tygodni od dnia otrzymania od Zamawiającego prób wyspecyfikowanych przy zamówieniu.

  - Termin związania ofertą: ustala się termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.

  - Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w terminie do dnia 10.10.2023 r. do godz. 10:00 (zalecane formaty dokumentów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.,). Oferta należy przesłać na adres mailowy: office@igr.poznan.pl.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

  - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi w przedmiocie zamówienia o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto.

  - był cytowany w co najmniej 6 recenzowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie pytania do postepowania należy kierować na adres: muk@igr.poznan.pl

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

  - Wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć:

    - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia – Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;

    - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia – Wykaz publikacji;

    - podpisane Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w  art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim;

  - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z CEIDG lub KRS) lub jego pełnomocnika.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty musi być wyrażona w walucie EURO. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem, umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny netto kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć, a wartość oferty przeliczona zostanie na PLN wg średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert. W celu oceny takiej oferty, Zamawiający doliczy należny podatek VAT do oferty Wykonawcy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia.

Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - Cena – 80 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg następującego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

cena	=	---------------------------------------------	x 80 pkt

cena badanej kolejno oferty brutto

  - Termin realizacji – 20 %

Oferta może otrzymać max 20 pkt, przyznanych w następujący sposób:

8 tygodni – 0 pkt

7 tygodni – 10 pkt

6 tygodnie i mniej – 20 pkt

Zatwierdzam

…………………………....

Załączniki do Ogłoszenia:

        - Formularz ofertowy

        - Wykaz usług

        - Wykaz publikacji

        - Oświadczenie Ukraina

        - Wzór umowy