znak sprawy: ZP.242.3/ZBiB.2024 Poznań, dnia 15.04.2024 r.

**OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE**

na dostawę systemu do automatycznej elektroforezy kapilarnej DNA i RNA do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **systemu do automatycznej elektroforezy kapilarnej DNA i RNA - 1 szt.**
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Opis parametrów technicznych.
4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na Przedmiot zamówienia, liczonej od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.
5. Okres dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 10 lat od daty podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 3)
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Instrukcję obsługi w języku polskim i języku angielskim.
7. Wykonawca przeprowadzi instalację i uruchomienie w języku angielskim.
8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum jednodniowego szkolenia w obsłudze Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
9. Do niniejszego postępowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) nie stosuje się, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 1).
10. **Terminy**
11. **Termin wykonania zamówienia**: **maksymalnie** do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy przez Strony.
12. **Termin związania ofertą**: ustala się termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. **Termin i miejsce składania ofert**:

ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w terminie do dnia **22.04.2024 r. do godz. 12:00** (zalecane formaty dokumentów: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.,). Oferta należy przesłać na adres mailowy: office@igr.poznan.pl.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

*Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,* wykonał należycie co najmniej jedną dostawę w przedmiocie zamówienia o wartości nie niższej niż 100 000,00 złotych brutto.

1. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcą, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**:

Wszelkie pytania do postępowania należy kierować na adres e-mail: muk@igr.poznan.pl

1. **Opis sposobu przygotowywania ofert**:
	1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią **Formularza ofertowego**, stanowiącego Załącznik nr1 do niniejszego Ogłoszenia;
	2. Wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć:
		1. wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia – **Wykaz dostaw** wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;
		2. Pełnomocnictwo, w przypadku jeśli imieniu Wykonawcy występuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;
		3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
	3. W przypadku braków lub błędów w ofercie Wykonawcy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia lub poprawienia.
2. **Ofertę należy sporządzić w języku polskim, podpisać zgodnie z pkt. 2 ppkt.3) Ogłoszenia.**
3. **Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, podatek VAT oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem, umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego

jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W celu oceny takiej oferty, Zamawiający doliczy należny podatek VAT do oferty Wykonawcy.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia. Pod warunkiem, że parametry urządzenia odpowiadają specyfikacji zamieszczonej w załączniku nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)**
	1. **Cena – 100%**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru:

 najniższa cena wśród badanych ofert

 cena = --------------------------------------------- x 100 pkt

 cena badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w powyższym kryterium.

Załączniki do Ogłoszenia:

* + - * 1. Formularz ofertowy
				2. Opis parametrów technicznych
				3. Wykaz dostaw
				4. Oświadczenie Wykonawcy w związku z agresją na Ukrainie.
				5. Wzór umowy

 Zatwierdzam

Dyrektor

Instytutu Genetyki Roślin

Polskiej Akademii Nauk

/-/

**Prof. dr hab. Paweł Krajewski**

 /podpisano elektronicznie/